## Доступ
№п/п | Характеристика | Вид характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | QSW-3750-10T-POE-AC-R
1 | Количество LAN портов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 48 ≥ 32 ≥ 4 ≥ 2 ≥ 1 ≥ 8 ≥ 16 ≥ 24 | Штука | ≥ 8
2 | Внутренняя пропускная способность | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 800 ≥ 1000 ≥ 1500 ≥ 2000 ≥ 2500 ≥ 3000 ≥ 3500 ≥ 4000 ≥ 5000 ≥ 6000 ≥ 10000 ≥ 15000 ≥ 20000 ≥ 25000 ≥ 30000 ≥ 35000 ≥ 40000 ≥ 200 ≥ 400 ≥ 640 ≥ 1 ≥ 10 ≥ 50 ≥ 100 | Гигабит в секунду | ≥ 10
3 | Уровень применения | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Доступ Агрегация Leaf Spine Super-spine Edge-leaf Service-leaf Ядро |  | Доступ
4 | Тип по назначению | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Telecom Industrial Enterprise |  | Enterprise; Telecom
5 | Тип коммутатора | Неизменяемая заказчиком | Управляемый |  | Управляемый
6 | Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Раздельный Смешанный Совмещённый |  | Совмещенный
7 | Резервирование модуля управления | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
8 | Резервирование коммутационной матрицы | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
9 | Схема резервирования коммутационной матрицы N+1 | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
10 | Тип передачи данных | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Ethernet FC IB FC/IB Ethernet/FC/IB |  | Ethernet;
11 | Конфигурация коммутатора | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Фиксированный Модульный Смешанный |  | Фиксированный
12 | Наличие сменных блоков питания | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
13 | Схема резервирования блоков электропитания | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | N+1 N+N Нет |  | Нет
14 | Поддержка горячей замены блоков питания | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
15 | Интерфейс LAN-порта | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | CFP4 QSFP28 QSFP56 QSFP56-DD RJ45 SFP SFP+ XFP QSFP SFP28 SFP56 QSFP+ CFP CFP2 |  | RJ45; SFP
16 | Количество портов 1G SFP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 4 ≥ 8 ≥ 12 ≥ 24 ≥ 32 ≥ 48 ≥ 54 ≥ 96 ≥ 100 ≥ 144 ≥ 150 ≥ 192 ≥ 198 ≥ 1 0 | Штука | ≥ 1
17 | Количество портов 10G SFP+ | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 96 ≥ 100 ≥ 144 ≥ 150 ≥ 198 ≥ 1 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 12 ≥ 192 ≥ 24 ≥ 32 ≥ 48 ≥ 54 0 | Штука | 0
18 | Количество портов 1G 8P8C | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 1 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 12 ≥ 24 ≥ 32 ≥ 48 ≥ 54 ≥ 96 ≥ 100 ≥ 144 ≥ 150 ≥ 192 ≥ 198 0 | Штука | ≥ 8
19 | Количество COMBO 1G портов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 32 ≥ 48 ≥ 24 ≥ 54 ≥ 96 ≥ 1 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 12 0 | Штука | ≥ 1
20 | Количество COMBO 10G портов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 8 ≥ 12 ≥ 24 ≥ 32 ≥ 48 ≥ 54 ≥ 96 ≥ 1 ≥ 4 0 | Штука | 0
21 | Количество портов PoE | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 12 ≥ 24 ≥ 32 ≥ 48 ≥ 54 ≥ 96 ≥ 1 ≥ 4 ≥ 8 0 | Штука | ≥ 8
22 | Количество портов PoE+ | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 4 ≥ 12 ≥ 24 ≥ 32 ≥ 48 ≥ 54 ≥ 96 ≥ 8 ≥ 1 0 | Штука | ≥ 8
23 | Количество портов 2,5G/5G SFP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 198 ≥ 24 ≥ 32 ≥ 48 ≥ 54 ≥ 96 ≥ 100 ≥ 144 ≥ 150 ≥ 1 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 12 ≥ 192 0 | Штука | 0
24 | Количество портов 10G 8P8C | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 6 ≥ 16 ≥ 64 ≥ 54 ≥ 96 ≥ 100 ≥ 144 ≥ 150 ≥ 192 ≥ 198 0 ≥ 1 ≥ 24 ≥ 32 ≥ 12 ≥ 48 ≥ 4 ≥ 8 | Штука | 0
25 | Тип LAN-порта | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Оптический Медный |  | Медный
26 | Поддерживаемые протоколы передачи данных Ethernet LAN-портов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 40 ≥ 50 ≥ 100 ≥ 200 ≥ 400 ≥ 0.1 ≥ 1 ≥ 10 ≥ 25 | Гигабит в секунду | ≥ 1
27 | Наличие выделенного порта управления 8P8C Ethernet | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
28 | Уровень управляемого коммутатора | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 2 3 |  | 2
29 | Поддерживаемые протоколы передачи данных сетевых модулей Ethernet | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 0.1 ≥ 1 ≥ 10 ≥ 25 ≥ 40 ≥ 50 ≥ 100 ≥ 200 ≥ 400 | Гигабит в секунду | ≥ 1
30 | Поддержка технологии PoE | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
31 | Наличие портов USB | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
32 | Наличие портов SFP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
33 | Тип охлаждения | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Активное Пассивное |  | Пассивное
34 | Количество портов 40 QSFP+, CFP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 1 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 12 ≥ 24 ≥ 32 ≥ 48 ≥ 54 ≥ 96 ≥ 100 ≥ 144 ≥ 150 ≥ 192 ≥ 198 0 | Штука | 0
35 | Количество портов 100G QSFP28, CFP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 100 ≥ 144 ≥ 150 ≥ 192 ≥ 198 ≥ 1 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 12 ≥ 24 ≥ 32 ≥ 48 ≥ 54 ≥ 96 0 | Штука | 0
36 | Количество портов 200G, 400G CFP, QSFP56 | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 1 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 12 ≥ 32 ≥ 48 ≥ 54 ≥ 96 ≥ 128 0 ≥ 24 | Штука | 0
37 | Производительность (Full Duplex) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 1 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 16 ≥ 32 ≥ 64 ≥ 128 ≥ 512 ≥ 1024 ≥ 16384 ≥ 2048 ≥ 4096 ≥ 8192 ≥ 256 | Гигабит в секунду | ≥ 16
38 | Производительность (Full Duplex, на пакетах длиной 64 байта RFC 2544), Mpps | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 65536 ≤ 1 ≥ 1 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 32 ≥ 64 ≥ 256 ≥ 1024 ≥ 4096 ≥ 16384 ≥ 16 |  | ≥ 8
39 | Интерфейс сетевых модулей | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | QSFP+ CFP CFP2 CFP4 QSFP28 QSFP56 QSFP56-DD RJ45 SFP SFP+ XFP QSFP SFP28 SFP56 |  | SFP; RJ45;
40 | Количество портов c поддержкой 802.3af (802.3at Type 1 - PoE) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 24 ≥ 32 ≥ 48 ≥ 1 ≥ 2 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 16 |  | ≥ 8
41 | Количество портов с поддержкой 802.3at Type 2 (PoE+) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 2 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 16 ≥ 32 ≥ 48 ≥ 24 ≥ 1 |  | ≥ 8
42 | Количество портов с поддержкой 802.3bt Type 3 (4PPoE) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 24 ≥ 32 ≥ 48 ≥ 16 ≥ 1 ≥ 2 ≥ 4 ≥ 8 |  | Нет
43 | Количество портов с поддержкой 802.3bt Type 4 (4PPoE) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 8 ≥ 16 ≥ 24 ≥ 32 ≥ 48 ≥ 1 ≥ 2 ≥ 4 |  | Нет
44 | Направление воздушного потока | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | От задней части вперед (back-to-front) В поперечном направлении (side-to-side) От передней части назад (front-to-back) |  | Нет
45 | Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 1 2 3 ≥ 4 |  | 1
46 | Наличие устройства для укладки кабелей | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
47 | Объем оперативной памяти | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 16384 ≥ 1 ≥ 4 ≥ 16 ≥ 32 ≥ 128 ≥ 256 ≥ 512 ≥ 1024 ≥ 2048 ≥ 4096 ≥ 8192 ≥ 32768 ≥ 65536 | Мегабайт | ≥ 128
48 | Размер пакетного буфера | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 1 ≥ 4 ≥ 16 ≥ 32 ≥ 128 ≥ 256 ≥ 512 ≥ 1024 ≥ 2048 ≥ 4096 | Мегабайт | < 1
49 | Объем постоянного запоминающего устройства | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 128 ≥ 256 ≥ 512 ≥ 1024 ≥ 2048 ≥ 4096 ≥ 8192 ≥ 16384 ≥ 32768 ≥ 65536 ≥ 131072 < 32 ≥ 32 ≥ 64 | Мегабайт | ≥ 32
50 | Объем ТCAM (на вход) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 ≤ 100 > 100 и ≤ 200 > 200 и ≤ 400 > 400 и ≤ 800 > 800 и ≤ 1000 > 1000 и ≤ 1500 > 1500 и ≤ 2000 > 2000 и ≤ 4000 > 4000 и ≤ 8000 > 8000 и ≤ 16000 > 16000 и ≤ 32000 > 32000 и ≤ 65000 > 65000 и ≤ 131000 > 131000 |  | > 1000 и ≤ 1500;
51 | Объем ТCAM (на выход) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | > 16000 и ≤ 32000 > 131000 0 ≤ 100 > 100 и ≤ 200 > 200 и ≤ 400 > 400 и ≤ 800 > 1000 и ≤ 1500 > 1500 и ≤ 2000 > 2000 и ≤ 4000 > 32000 и ≤ 65000 > 65000 и ≤ 131000 > 800 и ≤ 1000 > 4000 и ≤ 8000 > 8000 и ≤ 16000 |  | 0
52 | Максимальный размер JumboFrame | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≤ 9000 > 9000 и ≤ 9216 > 9216 и ≤ 9416 > 9416 | Байт | > 9416
53 | Время задержки на коммутации, мкс | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≤ 200 ≤ 300 ≤ 400 ≤ 500 ≤ 1 ≤ 5 ≤ 50 ≤ 10 ≤ 100 |  | ≤ 5
54 | Поддержка SyncE | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
55 | Количество записей MAC | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 4096 ≥ 8192 ≥ 16384 ≥ 1 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 16 ≥ 32 ≥ 64 ≥ 128 ≥ 256 ≥ 512 ≥ 1024 ≥ 2048 < 1 | Тысяча штук | ≥ 8
56 | Количество записей таблицы Vlan | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | > 1 и ≤ 2 > 2 и ≤ 4 > 4 и ≤ 8 > 8 и ≤ 16 > 16 ≤ 1 | Тысяча штук | > 4 и ≤ 8
57 | Функции L2 Multicast | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Отсутсвует IGMP Snooping v1,2,3 IGMP Snooping Fast Leave MLD Snooping v1,2 IGMP и MLD Snooping Querier MVR GMRP |  | GMRP, IGMP Snooping Fast Leave, IGMP Snooping v1,2,3, IGMP и MLD Snooping Querier, MLD Snooping v1,2, MVR
58 | Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | < 5 ≥ 5 ≥ 8 ≥ 16 ≥ 24 ≥ 48 | Штука | ≥ 8
59 | Поддержка VPN-туннелей | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | < 10 ≥ 10 ≥ 50 ≥ 100 ≥ 200 ≥ 300 ≥ 400 ≥ 500 |  | 0
60 | Наличие встроенного резервного аккумуляторного блока питания | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
61 | Наличие встроенного датчика отказа блоков питания | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
62 | Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
63 | Наличие аппаратного ускорителя маршрутизации/пересылки (hardware routing/forwarding accelerator) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
64 | Количество изделий в стеке | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 1 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 12 0 | Штука | 0
65 | Возможность стекирования | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
66 | Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
67 | Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
68 | Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
69 | Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
70 | Поддержка автосогласования (autonegotiation) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
71 | Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
72 | Наличие встроенного температурного датчика | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
73 | Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
74 | Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
75 | Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
76 | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
77 | Поддержка стандарта Selective Double (VLAN) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
78 | Поддержка стандарта GVRP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
79 | Версии поддерживаемых MLD Snooping | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | 2 1 |  | 1; 2;
80 | Поддержка стандарта Multicast VLAN registration | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
81 | Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
82 | Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
83 | Поддержка работы протокола связующего дерева, при котором в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
84 | Количество отдельно работающих экземпляров протокола связующего дерева | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | > 64 и ≤ 128 > 128 и ≤ 256 > 256 и ≤ 512 > 512 > 1 и ≤ 32 > 32 и ≤ 64 |  | > 32 и ≤ 64
85 | Поддержка стандарта STP Loopback Detection | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
86 | Поддержка стандарта 802.3az | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
87 | Поддержка IP Source Guard | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
88 | Поддержка Dynamic ARP Inspection | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
89 | Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
90 | Наличие защиты от DoS-атак | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
91 | Поддержка список контроля доступа для разных уровней протоколов | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | 2 3 4 |  | 4; 3; 2;
92 | Поддержка временных списков контроля доступа | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
93 | Тип организации списков контроля доступа | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | DSCP IP-протокол Номер порта TCP/UDP Порт коммутатора Приоритет IEEE 802.1p VLAN ID EtherType |  | DSCP, EtherType, IP-протокол, VLAN ID, Номер порта TCP/UDP, Порт коммутатора, Приоритет IEEE 802.1p
94 | QoS классификация трафика на основании ACL | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
95 | Возможность загрузки и выгрузки конфигурации и программного обеспечения TFTP | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | TFTP SFTP SCP SSH Локально на внешний носитель |  | TFTP, SFTP
96 | Поддержка доступа к консоли по SSH | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
97 | Поддержка доступа к веб-интерфейсу по SSL | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
98 | Поддержка приема и передачи и тегированного и нетегированного трафика одновременно | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
99 | Количество VXLAN | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | > 128 и ≤ 1024 > 1024 и ≤ 2048 > 2048 и ≤ 4096 > 4096 |  | Не поддерживается
100 | Количество VTEP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | > 128 и ≤ 1024 > 1024 и ≤ 2048 > 2048 и ≤ 4096 > 4096 |  | Не поддерживается
101 | Поддержка механизма склеивания VXLAN и MPLS доменов для EVPN | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
102 | Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
103 | Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола IP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
104 | Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
105 | Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
106 | Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
107 | Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
108 | Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard/Protection) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
109 | Поддержка агрегирования каналов (без протокола) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
110 | Поддержка IPv6 | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
111 | Поддержка статической маршрутизации IPv4 | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
112 | Поддержка статической маршрутизации IPv6 | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
113 | Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации OSPF для multicast-трафика (MOSPF) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
114 | Поддержка мультипротокольного расширения протокола динамической маршрутизации BGP (Multiprotocol Extensions for BGP; MBGP) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
115 | Поддержка стандарта RFC 7348 (VXLAN) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
116 | Поддержка стандарта RFC 8365 (EVPN-VXLAN) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
117 | Поддержка VXLAN L2 gateway | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
118 | Поддержка VXLAN L3 gateway | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
119 | Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
120 | Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
121 | Поддержка алгоритма управления очередями RED (random early detection) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
122 | Поддержка алгоритма управления очередями ARED (advanced random early detection) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
123 | Поддержка алгоритма управления очередями GRED (generalized random early detection) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
124 | Поддержка алгоритма управления очередями RRED (robust random early detection) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
125 | Поддержка алгоритма управления очередями WRED (weighted random early detection) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
126 | Поддержка алгоритма управления очередями CBQ (class-based queueing) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
127 | Поддержка алгоритма управления очередями FQ (fair queuing) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
128 | Поддержка алгоритма управления очередями WFQ (weighted fair queuing) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
129 | Поддержка алгоритма управления очередями RR (round-robin) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
130 | Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
131 | Поддержка алгоритма управления очередями DWRR (deficit weighted round robin) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
132 | Поддержка алгоритма управления очередями DRR (deficit round robin) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
133 | Поддержка алгоритма управления очередями HTB (hierarchical token bucket) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
134 | Поддержка алгоритма управления очередями TBF (token bucket filter) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
135 | Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
136 | Поддержка механизма NAT (Network Address Translation) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
137 | Наличие ALG (Application-Level Gateway) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
138 | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
139 | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного стека устройств | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
140 | Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на удаленный хост (не подключенный непосредственно к устройству/стеку устройств) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
141 | Поддержка записи системных событий (логов) на внешний носитель памяти | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
142 | Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
143 | Возможность работы в качестве контроллера беспроводных точек доступа (Wi-Fi controller) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
144 | Возможность работы в качестве точки доступа к беспроводной сети (Wi-Fi access point) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
145 | Возможность работы в качестве DHCP-сервера | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
146 | Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
147 | Возможность работы в качестве DHCP-клиента | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
148 | Возможность работы в качестве DHCP relay агента | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
149 | Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
150 | Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
151 | Наличие функции Proxy ARP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
152 | Наличие функции Local Proxy ARP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
153 | Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP-spoofing) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
154 | Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
155 | Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
156 | Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
157 | Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
158 | Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
159 | Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
160 | Наличие механизма IGMP snooping | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
161 | Поддержка технологии Shortest Path Bridging (SPB; IEEE 802.1aq) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
162 | Поддержка SAML (Security Assertion Markup Language) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
163 | Поддержка скриптового программирования на языке Python | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
164 | Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
165 | Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
166 | Поддержка Radius EAP (RFC 3579) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
167 | Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
168 | Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
169 | Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
170 | Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
171 | Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
172 | Поддержка механизма многопротокольной коммутации по меткам (MultiProtocol Label Switching, MPLS) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
173 | Наличие механизмов сетевой балансировки нагрузки (multi-WAN routing/multihoming) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
174 | Наличие встроенного модуля для подключения к сетям мобильной (сотовой) связи | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
175 | Возможность использования USB-портов для подключения внешних модемов для доступа к сетям мобильной (сотовой) связи | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
176 | Наличие механизмов фильтрации трафика с сохранением информации о сессии (stateful) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
177 | Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
178 | Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
179 | Наличие механизмов фильтрации трафика по сигнатурам приложений | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
180 | Наличие системы обнаружения сетевых вторжений (Network Detection System, NDS) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
181 | Наличие системы предотвращения сетевых вторжений (Network Prevention System, NPS) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
182 | Наличие системы предотвращения потери/утечек информации (Data Loss/Leak Prevention, DLP) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
183 | Наличие системы фильтрации веб-сайтов на основе контента (web-filtering/content filtering) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
184 | Наличие системы фильтрации URL-адресов (URL filtering) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
185 | Поддержка создания IPSec VPN туннелей | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
186 | Поддержка создания SSL VPN туннелей | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
187 | Поддержка MPLS PseudoWire | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
188 | Поддержка MPLS PW резервирования | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
189 | Поддержка безопасности протоколов связующего дерева | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Нет Spanning Tree Fast Link option STP Root Guard BPDU Filtering STP BPDU Guard Loopback Detection |  | BPDU Filtering, Loopback Detection, STP BPDU Guard, STP Root Guard , Spanning Tree Fast Link option
190 | Поддержка выделенных VLAN | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Нет Voice VLAN Guest VLAN Private VLAN |  | Voice VLAN, Private VLAN, Guest VLAN
191 | Блок питания | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Внешний Встроенный |  | Встроенный
192 | Тип блоков питания | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Фиксированные Сменные Смешанные |  | Фиксированные
193 | Наличие слотов расширения для установки дополнительных интерфейсных плат | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
194 | Типы коннекторов модулей встроенных интерфейсных плат | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 8P8C FC SC LC ST |  | 8P8C
195 | Наличие встроенных интерфейсных плат | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
196 | Количество поддерживаемых маршруторов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 6 ≥ 12 ≥ 24 ≥ 2 ≥ 4 | Штука | ≥ 24
197 | Количество поддерживаемых MAC-адресов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 10000 ≥ 15000 ≥ 20000 ≥ 1000 | Штука | ≥ 15000
198 | Количество поддерживаемых устройств для объединения в стэк | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 4 ≥ 2 ≥ 8 ≥ 12 | Штука | 0
199 | Поддержка возможности объединения в стэк | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
200 | Поддержка возможности электропитания через Ethernet (PoE) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
201 | Категория климатического исполнения | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | 3.1 4 4.1 4.2 5 5.1 1 1.1 2 2.1 3 |  | 4, 4.1, 4.2
202 | Климатическое исполнение | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | У, ТУ ХЛ УХЛ ТВ Т, ТС М ТМ ОМ В О |  | УХЛ, Т, ТС
203 | Отсутствие движущихся элементов конструкции | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
204 | Подключение внешних аккумуляторных батарей | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
205 | Наличие встроенных аккумуляторных батарей | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
206 | Суммарная мощность PoE | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≤ 750 > 750 и ≤ 1500 > 1500 | Ватт | ≤ 750
207 | Максимальная потребляемая мощность | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≤ 600 ≤ 700 ≤ 750 ≤ 800 ≤ 1000 ≤ 10000 > 10000 ≤ 50 ≤ 100 ≤ 150 ≤ 200 ≤ 250 ≤ 300 ≤ 350 ≤ 400 ≤ 450 ≤ 500 ≤ 900 ≤ 1200 ≤ 1500 ≤ 2000 ≤ 4000 | Ватт | ≤ 150
208 | Количество блоков питания | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 1 2 > 2 и ≤ 4 > 4 | Штука | 1
209 | Тип электропитания | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | AC DC AC/DC |  | AC
210 | Материал корпуса | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Пластик Металл Полимер |  | Металл;
211 | Внешний интерфейс управления | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Нет USB Type-A USB Type-B microUSB miniUSB USB Type-C DB9 RJ-45 |  | RJ-45
212 | Интерфейс внешних носителей информации | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Нет USB SD/microSD CF |  | Нет
213 | Наличие системы обнаружения и предотвращения вторжений IPS/IDS | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
214 | Возможность установки клиентов систем мониторинга | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
215 | Поддержка протоколов ААА | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Нет Local Radius Tacacs Tacacs+ LDAP Active Directory 802.1x |  | 802.1x, Local, Radius, Tacacs+
216 | Реализация трансляции сетевых адресов | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | PAT NAPT Нет Static Dynamic Overload |  | Нет
217 | Диагностика оптического трансивера | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
218 | Виртуальное тестирование кабеля | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
219 | Поддержка зеркалирования трафика | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | SPAN RSPAN sFlow netFlow Нет |  | sFlow; RSPAN; SPAN
220 | Поддержка протоколов и средств управления | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | DHСP client LACP AODV BFD BGP BGPv6 EIGRP EIGRP IPv6 IS-IS IS-ISv6 OSPFv2 OSPFv3 RIPng RIPv1 RIPv2 CARP AAA TSN Static DHCP server DHCP relay DHCPv6 server DHCPv6 client BootP server BootP client BootP relay Active Directory IGMP Proxy PIM SM Local NTP client SNTP server SNTP client PTP Стандарт ERPS Стандарт MSTP IEE 802.1s SSHv1 Telnet SSHv2 DVMRP PIM MRP IGMP sFlow Diameter Kerberos LDAP LLDP PPP PPPoE PPTP RADIUS SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 HTTP HTTPS SFTP NTP DHCP DNS ICMP 802.1X IPv4 TCP Нет SNMP SMTP FTP SSH RMON SMON SCP NETCONF |  | DHСP client,LACP, AAA, Static, DHCP server, DHCP relay, DHCPv6 server, DHCPv6 client, Local, NTP client, SNTP client, Стандарт ERPS, SSHv1, Telnet, SSHv2, MRP, IGMP, sFlow, LLDP, RADIUS, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, DNS, 802.1X, IPv4, TCP, SNMP, SSH, RMON
221 | Наличие интерфейсов управления | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Нет CLI WEB API Scripting |  | WEB; CLI;
222 | Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Нет HSR PRP MRP ERPS EAPS REP RRPP EPSR FRRP RPR |  | MRP; ERPS;
223 | Поддержка версии протокола OpenFlow | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Нет 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 |  | Нет
224 | Тип поддержки протокола BFD | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Программный Аппаратный |  | Не поддерживается
225 | Поддерживаемые типы очередей | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | FIFO PQ CBQ HTB RED GRED WRED |  | FIFO, PQ, CBQ
226 | Количество очередей (выходных на порт) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 > 1 и ≤ 4 > 4 и ≤ 8 > 8 и ≤ 12 > 12 и ≤ 24 > 24 и ≤ 32 > 32 и ≤ 48 > 48 и ≤ 54 > 54 и ≤ 96 > 96 и ≤ 100 > 100 | Штука | > 4 и ≤ 8
227 | Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
228 | Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
229 | Критерии фильтрации ACL | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Port Vlan ID Ethertype CoS MAC source address MAC destination address IPv4 source address IPv4 destination address IPv4 DSCP IPv4 Preference IPv4 ToS IPv4 security option IPv4 protocol numbers IPv4 custom field IPv6 source address IPv6 destination address TCP/UDP source port TCP/UDP destination port TCP/UDP flags Time-base |  | CoS, Ethertype, IPv4 DSCP, IPv4 Preference, IPv4 ToS, IPv4 custom field, IPv4 destination address, IPv4 protocol numbers, IPv4 source address, IPv6 destination address, IPv6 source address, MAC destination address , MAC source address, Port, TCP/UDP destination port, TCP/UDP flags, TCP/UDP source port, Time-base, Vlan ID
230 | Количество ACL (списков/записей) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 1 ≥ 100 ≥ 500 ≥ 1000 ≥ 5000 ≥ 10000 ≥ 50000 ≥ 100000 ≥ 500000 ≥ 1000000 0 | Штука | > 1000 и ≤ 5000
231 | Поддержка MPLS multicast VPN | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
232 | Количество поддерживаемых VRF | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | > 1 и ≤ 10 > 10 и ≤ 20 > 20 и ≤ 50 > 50 и ≤ 100 > 100 и ≤ 500 > 500 и ≤ 1000 > 1000 и ≤ 5000 > 5000 и ≤ 10000 > 10000 и ≤ 50000 > 50000 0 | Штука | 0
233 | Поддержка виртуальных таблиц коммутации и маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
234 | Количество Loopback-интерфейсов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | > 2 и ≤ 4 > 4 и ≤ 8 > 8 и ≤ 16 > 16 и ≤ 32 > 32 и ≤ 64 > 64 и ≤ 128 > 256 и ≤ 512 > 512 и ≤ 1024 > 1024 и ≤ 2048 > 2048 0 ≤ 2 | Штука | > 512 и ≤ 1024
235 | Количество ECMP-групп | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | > 2 и ≤ 4 > 4 и ≤ 8 > 8 и ≤ 16 > 16 и ≤ 32 > 32 и ≤ 64 > 64 и ≤ 128 > 256 и ≤ 512 > 512 и ≤ 1024 > 1024 и ≤ 2048 > 2048 0 ≤ 2 | Штука | 0
236 | Количество L3 интерфейсов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | > 16384 0 ≤ 2 > 2 и ≤ 8 > 8 и ≤ 16 > 16 и ≤ 32 > 32 и ≤ 64 > 64 и ≤ 128 > 128 и ≤ 256 > 256 и ≤ 512 > 512 и ≤ 1024 > 1024 и ≤ 2048 > 2048 и ≤ 4096 > 4096 и ≤ 8192 > 8192 и ≤ 16384 | Штука | > 32 и ≤ 64
237 | Количество ARP записей | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 300 ≥ 1 ≥ 2 ≥ 6 ≥ 10 ≥ 14 ≥ 18 ≥ 22 ≥ 28 ≥ 34 ≥ 42 ≥ 50 ≥ 60 ≥ 72 ≥ 84 ≥ 100 ≥ 130 ≤ 1 ≥ 180 | Тысяча штук | ≤ 1
238 | Количество записей IPv6 | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 8192 ≥ 16384 ≥ 32768 ≥ 65536 ≥ 131072 ≥ 262144 ≥ 524288 ≥ 8 ≥ 1 ≥ 4 ≥ 16 ≥ 32 ≥ 64 ≥ 128 ≥ 256 ≥ 512 ≥ 1024 ≥ 2048 ≥ 4096 0 | Тысяча штук | ≤ 1
239 | Поддержка MPLS Traffic Engineering | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
240 | Поддержка MPLS FRR | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
241 | Количество записей IPv4 | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 128 ≥ 256 ≥ 512 ≥ 1024 ≥ 2048 ≥ 4096 ≥ 8192 ≥ 16384 0 ≥ 1 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 16 ≥ 32 ≥ 64 | Тысяча штук | ≤ 1
242 | Количество bridge-доменов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | > 100 и ≤ 144 > 144 и ≤ 150 > 150 и ≤ 192 > 192 и ≤ 198 > 198 0 > 1 и ≤ 4 > 4 и ≤ 8 > 8 и ≤ 12 > 12 и ≤ 24 > 24 и ≤ 32 > 32 и ≤ 48 > 48 и ≤ 54 > 54 и ≤ 96 > 96 и ≤ 100 | Штука | 0
243 | Наличие связи IP-MAC-Port | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Да
244 | Количество L2 Multicast-групп | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | > 0.4 и ≤ 0.8 > 0.8 и ≤ 1.2 > 1.2 и ≤ 1.4 > 1.4 и ≤ 1.8 > 1.8 и ≤ 2.2 > 2.2 и ≤ 3.2 > 3.2 и ≤ 6.2 > 6.2 и ≤ 12.2 > 12.2 0 > 0.1 и ≤ 0.2 > 0.2 и ≤ 0.4 | Тысяча штук | > 0.4 и ≤ 0.8
245 | Количество 802.1ad правил | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | > 0.2 и ≤ 0.4 > 0.4 и ≤ 0.8 > 0.8 и ≤ 1.2 > 1.2 и ≤ 2 > 2 и ≤ 4 > 4 и ≤ 8 > 8 и ≤ 16 > 16 0 > 0.1 и ≤ 0.2 | Тысяча штук | > 1.2 и ≤ 2
246 | Количество портов в одном LAG | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 2 > 2 и ≤ 4 > 4 и ≤ 8 > 8 и ≤ 16 > 16 и ≤ 32 > 32 и ≤ 64 > 64 и ≤ 128 > 128 и ≤ 256 > 256 | Штука | > 4 и ≤ 8
247 | Количество LAG групп | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | > 4 и ≤ 8 > 8 и ≤ 16 > 16 и ≤ 32 > 32 и ≤ 64 > 64 и ≤ 128 > 128 и ≤ 256 > 256 и ≤ 512 > 512 и ≤ 1024 > 1024 и ≤ 2048 > 2048 0 2 > 2 и ≤ 4 |  | > 4 и ≤ 8
248 | Количество портов 25G SFP28 | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 144 ≥ 150 ≥ 192 ≥ 198 0 ≥ 1 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 12 ≥ 24 ≥ 32 ≥ 48 ≥ 54 ≥ 96 ≥ 100 | Штука | 0
249 | Возможность работы в качестве DNS-клиента (DNS client) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
250 | Наличие панели управления | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
251 | Наличие встроенного процессора панели управления | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
252 | Наличие встроенного накопителя панели управления | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
253 | Наличие экрана на панели управления | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
254 | Диагональ экрана панели управления | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 3 ≥ 5 ≥ 8 ≥ 10 ≥ 13 | Дюйм (25,4 мм) | Не поддерживается
255 | Тип сенсорного экрана панели управления | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Емкостный Резистивный |  | Не поддерживается
256 | Возможность электропитания панели управления через Ethernet (PoE) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
257 | Наличие встроенных динамиков на панели управления | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
258 | Тип размещения | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Телекоммуникационная стойка или шкаф 19" Телекоммуникационная стойка или шкаф 21" Телекоммуникационная стойка или шкаф 10" Телекоммуникационная стойка или шкаф 23" Телекоммуникационная стойка или шкаф 24" Настольное Настенное Напольное Без возможности монтажа DIN - рейка |  | Телекоммуникационная стойка или шкаф 19"
259 | Тип сети системы хранения данных | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | LAN SAN |  | LAN
260 | Возможность объединения в фабрику | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да Нет |  | Нет
261 | Наличие функций | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Поддержка возможности объединения каналов (Trunking) Поддержка технологии FC-FC роутинг (Integrated Routing) Поддержка технологии Ficon CUP Поддержка технологии Extended Fabrics Поддержка технологии NPIV |  | Поддержка возможности объединения каналов (Trunking)
262 | Количество вентиляторов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 1 ≥ 2 ≥ 3 ≥ 4 ≥ 5 ≥ 6 | Штука | 0
263 | Количество портов 16G SFP+ | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 ≥ 1 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 12 ≥ 16 ≥ 24 ≥ 32 ≥ 48 ≥ 54 ≥ 64 ≥ 72 ≥ 80 ≥ 96 ≥ 100 ≥ 112 ≥ 120 ≥ 144 ≥ 150 ≥ 160 ≥ 170 ≥ 192 ≥ 198 ≥ 200 ≥ 240 ≥ 256 ≥ 280 ≥ 300 ≥ 320 ≥ 336 ≥ 352 ≥ 368 ≥ 384 ≥ 400 ≥ 410 ≥ 432 ≥ 464 ≥ 480 ≥ 512 ≥ 220 | Штука | 0
264 | Количество портов 16G QSFP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 8 ≥ 12 ≥ 16 ≥ 24 ≥ 32 ≥ 48 ≥ 54 ≥ 64 ≥ 72 ≥ 80 ≥ 96 ≥ 100 ≥ 112 ≥ 120 ≥ 144 ≥ 150 ≥ 160 ≥ 170 ≥ 192 ≥ 198 ≥ 200 ≥ 220 ≥ 240 ≥ 256 ≥ 280 ≥ 300 ≥ 320 ≥ 336 ≥ 352 ≥ 368 ≥ 384 ≥ 400 ≥ 410 ≥ 432 ≥ 464 ≥ 480 ≥ 512 0 ≥ 1 ≥ 4 | Штука | 0
265 | Количество портов 16G UltraScale ICL | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 8 ≥ 12 ≥ 16 ≥ 24 ≥ 32 ≥ 48 ≥ 54 ≥ 64 ≥ 72 ≥ 80 ≥ 96 ≥ 100 ≥ 112 ≥ 120 ≥ 144 ≥ 150 ≥ 160 ≥ 170 ≥ 192 ≥ 198 ≥ 200 ≥ 220 ≥ 240 ≥ 256 ≥ 280 ≥ 300 ≥ 320 ≥ 336 ≥ 352 ≥ 368 ≥ 384 ≥ 400 ≥ 410 ≥ 432 ≥ 464 ≥ 480 ≥ 512 0 ≥ 1 ≥ 4 | Штука | 0
266 | Количество портов 32G SFP+ | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 ≥ 1 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 12 ≥ 16 ≥ 24 ≥ 32 ≥ 48 ≥ 54 ≥ 64 ≥ 72 ≥ 80 ≥ 96 ≥ 100 ≥ 112 ≥ 120 ≥ 144 ≥ 150 ≥ 160 ≥ 170 ≥ 192 ≥ 198 ≥ 200 ≥ 240 ≥ 220 ≥ 256 ≥ 280 ≥ 300 ≥ 320 ≥ 336 ≥ 352 ≥ 368 ≥ 384 | Штука | 0
267 | Количество портов 16G QSFP+ | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 ≥ 1 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 12 ≥ 16 ≥ 24 ≥ 32 ≥ 48 ≥ 54 ≥ 64 ≥ 72 ≥ 80 ≥ 96 ≥ 100 ≥ 112 ≥ 120 ≥ 144 ≥ 150 ≥ 160 ≥ 170 ≥ 192 ≥ 198 ≥ 200 ≥ 220 ≥ 240 ≥ 256 ≥ 280 ≥ 300 ≥ 320 ≥ 336 ≥ 352 ≥ 368 ≥ 384 ≥ 400 ≥ 410 ≥ 432 ≥ 464 ≥ 480 ≥ 512 | Штука | 0
268 | Количество портов 32G QSFP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 352 ≥ 368 ≥ 384 ≥ 400 ≥ 410 ≥ 432 ≥ 464 ≥ 480 ≥ 512 0 ≥ 1 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 12 ≥ 16 ≥ 24 ≥ 32 ≥ 48 ≥ 54 ≥ 64 ≥ 72 ≥ 80 ≥ 96 ≥ 100 ≥ 112 ≥ 120 ≥ 144 ≥ 150 ≥ 160 ≥ 170 ≥ 192 ≥ 198 ≥ 200 ≥ 220 ≥ 240 ≥ 256 ≥ 280 ≥ 300 ≥ 320 ≥ 336 | Штука | 0
269 | Количество портов 32G UltraScale ICL | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 336 ≥ 352 ≥ 368 ≥ 384 ≥ 400 ≥ 410 ≥ 432 ≥ 464 ≥ 480 ≥ 512 0 ≥ 1 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 12 ≥ 16 ≥ 24 ≥ 32 ≥ 48 ≥ 54 ≥ 64 ≥ 72 ≥ 80 ≥ 96 ≥ 100 ≥ 112 ≥ 120 ≥ 144 ≥ 150 ≥ 160 ≥ 170 ≥ 192 ≥ 198 ≥ 200 ≥ 220 ≥ 240 ≥ 256 ≥ 280 ≥ 300 ≥ 320 | Штука | 0
270 | Количество портов 32G QSFP+ | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 ≥ 1 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 12 ≥ 16 ≥ 24 ≥ 32 ≥ 48 ≥ 54 ≥ 64 ≥ 72 ≥ 80 ≥ 96 ≥ 100 ≥ 112 ≥ 120 ≥ 144 ≥ 150 ≥ 160 ≥ 170 ≥ 192 ≥ 198 ≥ 200 ≥ 220 ≥ 240 ≥ 256 ≥ 280 ≥ 300 ≥ 320 ≥ 336 ≥ 352 ≥ 368 ≥ 384 ≥ 400 ≥ 410 ≥ 432 ≥ 464 ≥ 480 | Штука | 0