## SNMP Parameter table

- XPPC MIB SNMP Parameter table：935

UPS Type：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsIdent(1).upsBaseIdent(1).upsBaseIdentModel(1).0 [14] (octet string) UPS 5K-11A [55.50.53.20.35.4B.2D.31.31.41 (hex)]

UPS Name：iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsIdent(1).upsBaseIdent(1).upsBaseIdentUpsName(2).0 [14] (octet string) Smart UPS [53.6D.61.72.74.20.55.50.53 (hex)]

UPS Version Number：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsIdent(1).upsSmartIdent(2).upsSmartIdentFirmwareRevision(1).0 [14] (octet string) Version1.0 [56.65.72.73.69.6F.6E.31.2E.30 (hex)]

UPS Manufacturer：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsIdent(1).upsSmartIdent(2).upsSmartIdentDateOfManufacture(2).0 [14] (octet string) richcomm        [72.69.63.68.63.6F.6D.6D.20.20.20.20.20.20.20 (hex)]

UPS Number：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsIdent(1).upsSmartIdent(2).upsSmartIdentUpsSerialNumber(3).0 [14] (octet string) (zero-length)

UPS Intelligent System Version Number：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsIdent(1).upsSmartIdent(2).upsSmartIdentAgentFirmwareRevision(4).0 [14] (octet string) UPS SNMP AGENT 1.0 [55.50.53.20.53.4E.4D.50.20.41.47.45.4E.54.207:

UPS Battery Status： iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsBattery(2).upsBaseBattery(1).upsBaseBatteryStatus(1).0 [14] (integer) batteryNormal(2)

Battery Power Supply Time：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsBattery(2).upsBaseBattery(1).upsBaseBatteryTimeOnBattery(2).0 [14] (integer) 0

Battery Change Time：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsBattery(2).upsBaseBattery(1).upsBaseBatteryLastReplaceDate(3).0 [14] (integer) 0

Battery Capacity：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsBattery(2).upsSmartBattery(2).upsSmartBatteryCapacity(1).0 [14] (integer) 0

Battery Power Supply Voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsBattery(2).upsSmartBattery(2).upsSmartBatteryVoltage(2).0 [14] (integer) 220

Battery Current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsBattery(2).upsSmartBattery(2).upsSmartBatteryCurrent(7).0 [14] (integer) 0

Battery Temperature：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsBattery(2).upsSmartBattery(2).upsSmartBatteryTemperature(3).0 [14] (integer) 305

Battery Power Supply Remaining Time：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsBattery(2).upsSmartBattery(2).upsSmartBatteryRunTimeRemaining(4).0 [14] (integer) 0

Battery Change Mark：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsBattery(2).upsSmartBattery(2).upsSmartBatteryReplaceIndicator(5).0 [14] (integer) 0

Battery Charging Voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsBattery(2).upsSmartBattery(2).upsSmartBatteryFullChargeVoltage(6).0 [14] (integer) 0

Utility Power Input Voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsInput(3).upsSmartInput(2).upsSmartInputLineVoltage(1).0 [14] (integer) 2200

Input Frequency：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsInput(3).upsSmartInput(2).upsSmartInputFrequency(4).0 [14] (integer) 500

Output Status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsOutput(4).upsBaseOutput(1).upsBaseOutputStatus(1).0 [14] (integer) onBypass(6)

Output Voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsOutput(4).upsSmartOutput(2).upsSmartOutputVoltage(1).0 [14] (integer) 2200

Output Frequency：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsOutput(4).upsSmartOutput(2).upsSmartOutputFrequency(2).0 [14] (integer) 0

Output Load：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsOutput(4).upsSmartOutput(2).upsSmartOutputLoad(3).0 [14] (integer) 5

Remote Shutdown for UPS：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsControl(6).upsSmartControl(2).upsSmartControlUpsOff(1).0 [14] (integer) 0

Remote Reboot for UPS：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsControl(6).upsSmartControl(2).upsSmartControlRebootUps(2).0 [14] (integer) 0

Remoter Control for UPS Sleep：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsControl(6).upsSmartControl(2).upsSmartControlUpsSleep(3).0 [14] (integer) 0

Control UPS Beeper：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsControl(6).upsSmartControl(2).upsSmartControlFlashAndBeep(5).0 [14] (integer) 0

Testing Fault：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsTest(7).upsSmartTest(2).upsSmartTestDiagnostics(2).0 [14] (integer) noTestDiagnostics(1)

Testing Diagnosis Result：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsTest(7).upsSmartTest(2).upsSmartTestDiagnosticsResults(3).0 [14] (integer) ok(1)

Last Testing Date：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsTest(7).upsSmartTest(2).upsSmartTestLastDiagnosticsDate(4).0 [14] (integer) 0

- Three MIB SNMP Parameter table：

UPS Reboot Type：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).upsAutoRestartType(21).0 (integer) automatic(0)

UPS Shutdown Type：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).shutdownType(22).0 (integer) shutdown_output_only(0)

UPS Battery Condition：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).batCondition(23).0 (integer) good(0)

UPS Battery Status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).batStatus(24).0 (integer) OK(0)

UPS Battery Charging Status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).batChargeStatus(25).0 (integer) floating(0)

Battery Remaining Backup Time：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).secondOnBattery(26).0 (integer) 0

Battery Discharging Time：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).estimatedMinutesOnBat(27).0 (integer) 0

Battery Charging Time：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).estimatedCharge(28).0 (integer) 0

Battery Total Voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).batteryVol(29).0 (integer) 0

Battery Current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).batteryCurrent(30).0 (integer) 0

Battery Temperature：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).batteryTemperature(31).0 (integer) 0

Input Phase Quantity：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLines(33).0 (integer) 300

The First Phase Input Frequency：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine1Fre(34).0 (integer) 0

The First Phase Input Voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine1Vol(35).0 (integer) 23000

The First Phase Input Current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine1Cur(36).0 (integer) 0

The First Phase Input Power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine1Power(37).0 (integer) 0

The Second Phase Input Frequency：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine2Fre(38).0 (integer) 0

The Second Phase Input Voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine2Vol(39).0 (integer) 23100

The Second Phase Input Current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine2Cur(40).0 (integer) 0

The Second Phase Input Power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine2Power(41).0 (integer) 0

The Second Phase Input Frequency：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine3Fre(42).0 (integer) 0

The Third Phase Input Voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine3Vol(43).0 (integer) 23200

The Third Phase Input Current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine3Cur(44).0 (integer) 0

The Third Phase Input Power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine3Power(45).0 (integer) 0

Output Frequency：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputFre(47).0 (integer) 0

Output Phase：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLines(48).0 (integer) 100

The First Phase Output Voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine1Vol(49).0 (integer) 22000

The First Phase Output Current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine1Cur(50).0 (integer) 0

The First Phase Output Power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine1Power(51).0 (integer) 0

The First Phase Output Load：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine1Load(52).0 (integer) 600

The Second Phase Output Voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine2Vol(53).0 (integer) 22100

The Second Phase Output Current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine2Cur(54).0 (integer) 0

The Second Phase Output Power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine2Power(55).0 (integer) 0

The Second Phase Output Load：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine2Load(56).0 (integer) 700

The Third Phase Output Voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine3Vol(57).0 (integer) 22200

The Third Phase Output Current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine3Cur(58).0 (integer) 0

The Third Phase Output Power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine3Power(59).0 (integer) 0

The Third Phase Output Load：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine3Load(60).0 (integer) 800

Bypass Freuancy：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).bypassFre(61).0 (integer) 0

Bypass Phase Quantity：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).bypassLines(62).0 (integer) 0

The First Phase Bypass Voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).bypassLine1Vol(63).0 (integer) 23400

The First Phase Bypass Current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).bypassLine1Cur(64).0 (integer) 0

The First Phase Bypass Power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).bypassLine1Power(65).0 (integer) 0

The Second Phase Bypass Voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).bypassLine2Vol(66).0 (integer) 23500

The Second Phase Bypass Current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).bypassLine2Cur(67).0 (integer) 0

The Second Phase Bypass Power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).bypassLine2Power(68).0 (integer) 0

The Third Phase Bypass Voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).bypassLine3Vol(69).0 (integer) 23600

The Third Phase Bypass Current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).bypassLine3Cur(70).0 (integer) 0

The Third Phase Bypass Power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).bypassLine3Power(71).0 (integer) 0

Output Total Power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputTotalPower(73).0 (integer) 0

Battery Capacity：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).batteryCap(74).0 (integer) 0

UPS Damaged Code：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).upsFaultId(75).0 (integer) 0

Temperature Overhigh：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).temperatureTooHigh(17).0 (integer) occur(1)

Input Fault：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).inputFault(18).0 (integer) occur(1)

Output Fault：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).outputFault(19).0 (integer) normal(0)

Output Overload：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).OverLoad(20).0 (integer) occur(1)

Bypass Fault：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).bypassFault(21).0 (integer) normal(0)

Output Shutdown Status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).outputShutdown(22).0 (integer) normal(0)

Shutdown Status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).upsShutdown(23).0 (integer) normal(0)

Charger Fault：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).chargeFault(24).0 (integer) normal(0)

System Shutdown Status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).systemShutdown(25).0 (integer) normal(0)

Fan Fault Status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).fanFault(26).0 (integer) normal(0)

Insurance Fault Status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).fuseFault(27).0 (integer) normal(0)

Common Fault Status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).generalFault(28).0 (integer) normal(0)

Auto Reboot Status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).autoRestart(29).0 (integer) normal(0)

Shutdown Delay Status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).shutdownDelay(30).0 (integer) normal(0)

Instant Shutdown Status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).shutdownAtonce(31).0 (integer) normal(0)

UPS Connection Status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).uspsCommunication(32).0 (integer) normal(0)

Battery Fault Status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).batteryFault(33).0 (integer) normal(0)

Battery Voltage Low Status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).batteryVolLow(34).0 (integer) normal(0)

Bypass Status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).bypass(35).0 (integer) normal(0)

Other Faults：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).otherFault(36).0 (integer) normal(0)

Testing：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).testInProgress(37).0 (integer) normal(0)

UPS Testing：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pControl(3).upsTest(1).0 (integer) 0

UPS Delay Shutdown：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pControl(3).upsShutdownDelay(2).0 (integer) 0

UPS Delay Reboot：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pControl(3).upsRestartDelay(3).0 (integer) 0

UPS Manufacturer Information：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pStrInfo(4).upsManufacturer(1).0 (octet string) richcomm        [72.69.63.68.63.6F.6D.6D.20.20.20.20.20.20.20 (hex)]

UPS Type Information：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pStrInfo(4).upsModel(2).0 (octet string) UPS 5K-11A [55.50.53.20.35.4B.2D.31.31.41 (hex)]

UPS Version Information：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pStrInfo(4).upsVersion(3).0 (octet string) Version1.0

UPS Rated Input Voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pStrInfo(4).upsRateInputVol(4).0 (octet string) 220.00

UPS Rated Current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pStrInfo(4).upsRateCurrent(5).0 (octet string) 100.00

UPS Rated Battery Voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pStrInfo(4).upsRateBatVol(6).0 (octet string) 2.55

UPS Rated Frequency：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pStrInfo(4).upsRateFre(7).0 (octet string) 50.00